Znak sprawy: 271.5.2016                                               Kulesze Kościelne  2016.07.22

Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164).

Zamawiający :

Urząd Gminy Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

NIP 722-127-43- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

- Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.

Pomieszczenie:

- Wymiary: 3 x 2, 1 x 2,65 m, lokalizacja na parterze,

- 1 okno o wymiarach 140 x140 cm,

- Przybliżona moc urządzeń pracujących: 2 kW.

Montaż i uruchomienie:

- Wykonanie przyłącza energetycznego wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenie prądowe (odległość rozdzielni od pomieszczenia serwerowni ok. 5 m),

- Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (bezpośrednio na zewnątrz),

- W trybie chłodzenia praca klimatyzatora przy temperaturze zewnętrznej co najmniej do -20°C,

- Uruchomienie klimatyzacji potwierdzone protokołem odbioru.

Wykonawca powinien przedstawić specyfikację oferowanych parametrów klimatyzacji do serwerowni.

Gwarancja i serwis

- Gwarancja 36 m-cy,

- Bezpłatne przeglądy serwisowe 2 razy w roku przez okres 5 lat od daty instalacji urządzenia,

- Naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez cały okres obowiązywania gwarancji.

- Przedmiot zamówienia: Roleta zewnętrzna antywłamaniowa ze sterowaniem elektrycznym wraz z montażem.

Wymiary otworu okiennego: szerokość 139 cm, wysokość 141 cm.

- Termin realizacji zamówienia 30.08.2016 r.

- Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

- Sposób przygotowania oferty: Wykonawca winien podać ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym– załącznik nr 1.  Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania wraz z transportem oraz montażem. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.08.2016 r. do godz. 16.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dostawa i montaż urządzeń do pomieszczenia serwerowni” na adres: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.kuleszek.pl w zakładce zamówienia publiczne. Osoba do kontaktu: Marta Kulesza, Tel. 86 4765 678

- Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji                        o działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych                           w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                                                   w każdej chwili, bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

.........................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):................................................

tel.**): .....................................................

fax**): .....................................................

adres e – mail**): .....................................

FORMULARZ CENOWY

Urząd Gminy Kulesze Kościelne

18-208 Kulesze Kościelne

ul. Główna 6

NIP 722-127-43-43

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 22.07.2016 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ na:

-  Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni;

- Roleta zewnętrzna antywłamaniowa ze sterowaniem elektrycznym wraz z montażem.

Ja/My, niżej podpisany/i ,działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Netto:………………………………………………zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………...…)

Brutto: …………………………………………… zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………...…)

W tym podatek VAT w wysokości ……………% tj……………………………………………. zł

Powyższa cena obejmuje wszystkie składniki kosztowe zamówienia (w tym transport, dostawa i montaż).

2.Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …………………………………….… .

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy                                              i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy               w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………………                                                                       ……………………..………………………

Miejscowość i data                                                                       Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

podpisywania ofert

Załącznik nr 2

Wzór umowy

UMOWA Nr  …….

Zawarta w dniu ……………………..w Kuleszach Kościelnych pomiędzy Urzędem Gminy z siedzibą                   w Kuleszach Kościelnych ul. Główna 6 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy  - Józefa Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Klewinowskiej

a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:

- Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni;

- Roleta zewnętrzna antywłamaniowa ze sterowaniem elektrycznym wraz z montażem.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy, z obowiązującymi przepisami, wymogami technicznymi, a także na warunkach określonych w Umowie. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia okres gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych wynoszący 36 m-cy oraz bezpłatne przeglądy serwisowe 2 razy w roku przez okres 5 lat od daty instalacji urządzenia. Naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez cały okres obowiązywania gwarancji.

§ 4

Termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2016 r.

§ 5

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………..zł netto + Vat …………………% tj……………………………………zł, łącznie brutto………………………………………………. zł  (słownie   ………………………………………………………..   złotych).

§ 6

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za nieterminowe opłacanie rachunku Zamawiający za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości rachunku.

§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po 1 dla każdej ze stron.

………………………………………………….                                                                 ……………………………………………

podpis Wykonawcy                                                                                       podpis Zamawiającego