Znak sprawy: 271.11.2019

Kulesze Kościelne dnia 2019.05.22

Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

I. Zamawiający:  Gmina Kulesze Kościelne NIP 722-161-23-43

Adres Kulesze Kościelne ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne e-mail: sekretariat@kuleszek.pl , faks 86 4769 013

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kulesze Kościelne w roku 2019

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert).

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego polegająca na utrzymaniu 
w sprawności technicznej ok. 475 szt. opraw oświetlenia ulicznego oraz ok. 35 szt. szafek sterowania, przy czym liczba ta może ulec zmianie w zależności od faktycznej liczby punktów świetlnych utrzymywanych w okresie rozliczeniowym. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- utrzymanie w stanie sprawności ok. 475 szt. opraw oświetleniowych oraz ok. 35 szt. szafek sterowania znajdujących się na terenie Gminy Kulesze Kościelne,

- wymianę zużytych źródeł światła i naprawę elementów opraw oświetleniowych,

- wymianę uszkodzonych zegarów astronomicznych lub przekaźników zmierzchowych sterujących oświetleniem, wymiana pozostałych urządzeń sterowniczych,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym,

- przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie  do prowadzenia takiej działalności,

- wycinkę gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe oraz nad liniami powodujących zwarcia,

- inne usługi które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego,

- wszystkie zgłoszenia i reklamacje dotyczące konserwacji muszą być wykonane przez wykonawcę w ciągu 48 godzin, natomiast wyłączenia świecących lamp w ciągu dnia wykonania zobowiązuje się dokonać w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego.

- konserwujący urządzenia musi zapoznać się oraz spełniać wymagania zawarte 
w Instrukcji Współpracy Pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 
a Samorządem w Zakresie Konserwacji Oświetlenia Drogowego,

- inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

- zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem.

- materiały muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach.

Cena obejmuje całkowity koszt materiałów oraz koszt prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji zamówienia – od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

II.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz  cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru. Kryteria wyboru oferty: Cena brutto w złotych – 100 %

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania tej działalności oraz dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwo i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace pod Napięciem); dysponuje lub będzie dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN.

III. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Łukasz Kalinowski, tel. 86 4769 010 w.22, lukasz.kalinowski@kuleszek.pl

IV. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kulesze Kościelne w roku 2019”  do dnia 29.05.2019 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2019 r. o  godz.10.10.

V. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt ado@kuleszek.pl lub tel. 86 2744 027;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kuleszek.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kulesze Kościelne w roku 2019, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Formularz ofertowo-cenowy

- Oświadczenie wykonawcy

- Wzór umowy

Załącznik nr 1

.........................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

### NIP**): ....................................................

REGON**):................................................

tel.**): .....................................................

fax**): .....................................................

adres e – mail**): .....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Gmina Kulesze Kościelne

18-208  Kulesze Kościelne

ul. Główna 6

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 22.05.2019 r.  prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm./ na:

Konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kulesze Kościelne w roku 2019

Ja/My, niżej podpisany/i ,działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

cena ryczałtowa za 1 miesiąc konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego

brutto…………………………….…zł (słownie:………………………………………………………..………………..)

w tym kwota netto………………………, podatek VAT……………………………..

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …………………………………….… .

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………...................                                       ...............................................          (miejscowość, data)                                                 (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 									do podpisywania ofert)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kulesze Kościelne

w roku 2019”.

w imieniu

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- dysponują co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwo 
i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace pod Napięciem).

- dysponują podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN.

- Dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację niniejszego zamówienia.

……………………………………………….

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA...2019

W dniu…………2019 roku  w Kuleszach Kościelnych pomiędzy  Gminą Kulesze Kościelne, z siedzibą w Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6 NIP: 722-161-23-43 zwaną dalej  „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

a) Stefan Grodzki –  Wójt Gminy Kulesze Kościelne

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewa Klewinowska

a  firmą: ……………………………………………………………………………. zwaną dalej   Wykonawcą o następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kulesze Kościelne zgodnie z zapytaniem cenowym oraz złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, doświadczenie, środki, wiedzę i uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy.

3. Zakres konserwacji oświetlenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) utrzymanie ciągłości palenia się lamp oświetleniowych w wyznaczonych terminach;

2) usuwanie usterek i awarii oświetlenia w możliwie najkrótszym czasie;

3) kontrolę i utrzymanie właściwego stanu technicznego sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, tak aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń i bezpieczeństwo osób postronnych;

4) zapewnienie przez Wykonawcę na jego koszt materiałów koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

§ 2.

Umowa obowiązuje w okresie od 01 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 3.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- utrzymanie w stanie sprawności ok. 475 szt. opraw oświetleniowych oraz ok. 35 szt. szafek sterowania znajdujących się na terenie Gminy Kulesze Kościelne,

- wymianę zużytych źródeł światła i naprawa elementów opraw oświetleniowych,

- wymianę uszkodzonych zegarów astronomicznych lub przekaźników zmierzchowych sterujących oświetleniem, wymiana pozostałych urządzeń sterowniczych,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym,

- przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie  do prowadzenia takiej działalności,

- wycinkę gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe oraz nad liniami powodujących zwarcia,

- inne usługi które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego,

- wszystkie zgłoszenia i reklamacje dotyczące konserwacji muszą być wykonane przez wykonawcę w ciągu 48 godzin, natomiast wyłączenia świecących lamp w ciągu dnia wykonania zobowiązuje się dokonać w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego.

- konserwujący urządzenia Wykonawca musi zapoznać się oraz realizować i spełniać wymagania zawarte w Instrukcji Współpracy Pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Zamawiający w Zakresie Konserwacji Oświetlenia Drogowego,

- inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

- zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem.

- materiały muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach.

§ 4.

- Wykonawca wykona obowiązki wymienione w § 1-3 przy użyciu własnych materiałów
i własnego sprzętu.

- Do użycia dopuszcza się tylko te materiały, które posiadają certyfikat lub atest wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

- Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich zastąpienia materiałami spełniającymi warunki określone w ust. 1, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zamawiającego, uprawnieniem Zamawiającego do zlecenia zastępczego wykonania umowy oraz obowiązku Wykonawcy pokrycia kosztów wynikłych z wykonania zastępczego umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy samodzielnie oraz nie zleci wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom.

§ 5.

Wykonawca naprawi uszkodzenia i wymieni wadliwe elementy oświetlenia w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

§ 6.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, w oparciu o złożoną ofertę, ustalone zostało jako wynagrodzenie ryczałtowe za jeden miesiąc konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości brutto  ............................ zł (słownie:...............................................................)            w tym kwota netto .................................. oraz podatek VAT ............................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt materiałów oraz koszt prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.

- Wynagrodzenie umowne Wykonawcy, po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy,  będzie wypłacane na podstawie faktury przedkładanej Zamawiającemu za każdy miesiąc, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowej faktury wraz z załączonym zestawieniem wykonywanych konserwacji oświetlenia i użytych materiałów                 w miesiącu, którego dotyczy faktura na konto nr ………..…………………………………

- Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny zawierać następujące dane:

- Nabywca: Gmina Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne, NIP: 7221612343;

- Odbiorca: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne.

- Wykonawca oświadcza, iż wykonywana usługa wchodzi w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się do obsługi sprzętu zgodnie z wymogami technicznymi 
i zasadami BHP.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z wykonywania umowy, w tym wobec osób trzecich, a także z tytułu niewykonywania lub nieterminowego i nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 8.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami terenu prowadzonych robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

§ 9.

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót konserwacji oświetlenia, o którym mowa w § 1, w stanie powodującym minimalne przeszkody komunikacyjne. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót.

§ 10.

Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w formie pisemnej, gdy stwierdzi, że obowiązki wynikające z umowy nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 11.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach, a w szczególności w przypadku przeprowadzenia wyrywkowych kontroli świecenia opraw:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 10 000,00 zł ;

2) w przypadku przekroczenia terminów napraw oświetlenia zgłaszanych Wykonawcy nieprawidłowości w działaniu urządzeń oświetleniowych ponad 24 godziny, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 200 zł brutto za każde takie przekroczenie;

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty żądania zapłaty przez Zamawiającego lub zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kar umownych ze swoich należności.

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 12.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa energetycznego oraz inne przepisy prawa obowiązującego.

- Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą, przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze Zamawiający.

..........................................................			..........................................................

Wykonawca				                                    Zamawiający