Znak sprawy: 271.1.2018                                               Kulesze Kościelne  2018.01.12

Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 1579).

Zamawiający :

Gmina Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

NIP 722-161-23- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

- Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż 2 szt klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Nowych Grodzkich ilość pomieszczeń :

- kuchnia wymiary 6m x 2,70m  w tym 1 okno o wymiarach 1,43m x 1,41m,

-sala taneczna wymiary 16,40m x 8,84 m w tym 5 szt. okien o wymiarach 1,43m x     1,41m,

- łazienki – 2 szt. wymiary 2,80m x 1,09m  w tym 1 okno o wymiarach 1,23m x 1,14m, druga łazienka o wymiarach 2,80m x 2,30m bez okna,

- korytarz przed łazienkami o wymiarach 3,52 m x 1,60m,

- pomieszczenie na naczynia o wymiarach 2,90m x 2,80m w tym 1 okno o wymiarach 0,83m x 0,64m

Montaż i uruchomienie:

- Wykonanie przyłącza energetycznego wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenie prądowe

Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (bezpośrednio na zewnątrz),

- W trybie chłodzenia praca klimatyzatorów przy temperaturze zewnętrznej co najmniej do -20°C,

- Uruchomienie klimatyzacji potwierdzone zostanie  protokołem odbioru.

Wykonawca powinien przedstawić specyfikację oferowanych parametrów klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.

Gwarancja i serwis

- Gwarancja 36 m-cy,

- Bezpłatne przeglądy serwisowe 2 razy w roku przez okres 5 lat od daty instalacji urządzenia,

- Naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez cały okres obowiązywania gwarancji.

- Termin realizacji zamówienia 28.02.2018 r.

- Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

- Sposób przygotowania oferty: Wykonawca winien podać ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym– załącznik nr 1.  Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania wraz z transportem oraz montażem. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dostawa i montaż urządzeń do świetlicy wiejskiej w Nowych Grodzkich ” na adres: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne.

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.kuleszek.pl w zakładce zamówienia publiczne. Osoba do kontaktu:  Helena Uszyńska tel. 86 4763-510 w. 18 lub Marta Kulesza, tel. 86 4765 678

- Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji                        o działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych                           w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                                                   w każdej chwili, bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

.........................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):................................................

tel.**): .....................................................

fax**): .....................................................

adres e – mail**): .....................................

FORMULARZ CENOWY

Gmina Kulesze Kościelne

18-208 Kulesze Kościelne

ul. Główna 6

NIP 722-161-23-43

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 12.01.2018 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)                            na:

-  Dostawa i montaż  2 szt. klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Nowych Grodzkich.

Ja/My, niżej podpisany/i ,działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Netto:………………………………………………zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………...…)

Brutto: …………………………………………… zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………...…)

W tym podatek VAT w wysokości ……………% tj……………………………………………. zł

Powyższa cena obejmuje wszystkie składniki kosztowe zamówienia (w tym transport, dostawa i montaż).

2.Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …………………………………….… .

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy                                              i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy               w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………………                                                                       ……………………..………………………

Miejscowość i data                                                                       Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

podpisywania ofert

UMOWA Nr  ..2018

Zawarta w dniu ………… w Kuleszach Kościelnych pomiędzy  Gminą w Kuleszach Kościelnych ul. Główna 6  NIP 722-161-23-43 płatnik Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy  - Józefa Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Klewinowskiej

a firmą …………………………………………………………………………………………………………………….  zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:

- Dostawa i montaż  2 szt. klimatyzatorów do   świetlicy wiejskiej w Nowych Grodzkich;

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy, z obowiązującymi przepisami, wymogami technicznymi, a także na warunkach określonych w Umowie. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia okres gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych wynoszący 36 m-cy oraz bezpłatne przeglądy serwisowe 2 razy w roku przez okres 5 lat od daty instalacji urządzenia. Naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez cały okres obowiązywania gwarancji.

§ 4

Termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2018 r.

§ 5

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto……………………………….zł, podatek VAT……………………………..zł, łącznie brutto …………………… zł  (słownie ………………………………………………   złotych).

§ 6

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za nieterminowe opłacanie rachunku Zamawiający za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości rachunku.

§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po 1 dla każdej ze stron.

………………………………………………….                                                                 ……………………………………………

podpis Wykonawcy                                                                                       podpis Zamawiającego